## H-W 0,5 esp
PERDA DE CARGA - MÚLTIPLAS SAÍDAS
Diâmetro: | 72.5 | mm
C = | 120 | (Aço zincado)
q = | 1500 | L/h
N = | 10
Trecho | Comprimento | Vazão (L/h) | hf (mca)
1 | 9 | 15000 | 0.18748
2 | 18 | 13500 | 0.30849
3 | 18 | 12000 | 0.24803
4 | 18 | 10500 | 0.19369
5 | 18 | 9000 | 0.14559
6 | 18 | 7500 | 0.10387
7 | 18 | 6000 | 0.068706
8 | 18 | 4500 | 0.040328
9 | 18 | 3000 | 0.019032
10 | 18 | 1500 | 0.0052721 | 1.3205 | mca
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
N = | 10 | hftotal = | 1.2962 | mca
m = | 1.852 | hftotal (F) = | 1.0425 | mca
F = | 0.3707

## H-W 1 esp
PERDA DE CARGA - MÚLTIPLAS SAÍDAS
Diâmetro: | 48.1 | mm
C = | 120 | (Aço zincado)
q = | 1500 | L/h
N = | 10
Trecho | Comprimento | Vazão (L/h) | hf (mca)
1 | 18 | 15000 | 2.7655
2 | 18 | 13500 | 2.2753
3 | 18 | 12000 | 1.8294
4 | 18 | 10500 | 1.4286
5 | 18 | 9000 | 1.0738
6 | 18 | 7500 | 0.76608
7 | 18 | 6000 | 0.50675
8 | 18 | 4500 | 0.29745
9 | 18 | 3000 | 0.14037
10 | 18 | 1500 | 0.038885 | 11.1221 | mca
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
N = | 8
m = | 1.852 | hftotal = | 10.9429 | mca
F = | 0.41553 | hftotal (F) = | 9.1934 | mca

## Flam 0,5 esp (2)
PERDA DE CARGA - MÚLTIPLAS SAÍDAS
Diâmetro: | 16 | mm | N = | 10
b = | 0.000135 | (PE) | m = | 1.75
q = | 150 | L/h | F = | 0.38429
Trecho | Comprimento | Vazão (L/h) | hf (mca)
1 | 0.3 | 1500 | 0.10194
2 | 0.6 | 1350 | 0.16955
3 | 0.6 | 1200 | 0.13797
4 | 0.6 | 1050 | 0.10922
5 | 0.6 | 900 | 0.083395
6 | 0.6 | 750 | 0.060614
7 | 0.6 | 600 | 0.041018
8 | 0.6 | 450 | 0.024793
9 | 0.6 | 300 | 0.012195
10 | 0.6 | 150 | 0.0036255
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|  | hftotal = | 0.74432 | mca
|  | hftotal (F) = | 0.74432 | mca

## Flam 1 esp (2)
PERDA DE CARGA - MÚLTIPLAS SAÍDAS
Diâmetro: | 16 | mm | N = | 20
b = | 0.000135 | (PE) | m = | 1.75
q = | 150 | L/h | F = | 0.389
Desnível = | 2% |  | Pinicial = | 15 |  | mca
Trecho | Comprimento | Vazão (L/h) | hf (mca) | hfL(mca) | hf total (mca) | Dz | DP | P
1 | 0.6 | 3000 | 0.68577 |  |  | 0.012 | 0.69777 | 14.3022
2 | 0.6 | 2850 | 0.62689 |  |  | 0.012 | 0.63889 | 13.6633
3 | 0.6 | 2700 | 0.5703 |  |  | 0.012 | 0.5823 | 13.081
4 | 0.6 | 2550 | 0.51601 |  |  | 0.012 | 0.52801 | 12.553
5 | 0.6 | 2400 | 0.46407 |  |  | 0.012 | 0.47607 | 12.077
6 | 0.6 | 2250 | 0.41451 |  |  | 0.012 | 0.42651 | 11.6505
7 | 0.6 | 2100 | 0.36736 |  |  | 0.012 | 0.37936 | 11.2711
8 | 0.6 | 1950 | 0.32268 |  |  | 0.012 | 0.33468 | 10.9364
9 | 0.6 | 1800 | 0.2805 |  |  | 0.012 | 0.2925 | 10.6439
10 | 0.6 | 1650 | 0.24089 |  |  | 0.012 | 0.25289 | 10.391
11 | 0.6 | 1500 | 0.20388 |  |  | 0.012 | 0.21588 | 10.1751
12 | 0.6 | 1350 | 0.16955 |  |  | 0.012 | 0.18155 | 9.9936
13 | 0.6 | 1200 | 0.13797 |  |  | 0.012 | 0.14997 | 9.8436
14 | 0.6 | 1050 | 0.10922 |  |  | 0.012 | 0.12122 | 9.7224
15 | 0.6 | 900 | 0.083395 |  |  | 0.012 | 0.095395 | 9.627
16 | 0.6 | 750 | 0.060614 |  |  | 0.012 | 0.072614 | 9.5544
17 | 0.6 | 600 | 0.041018 |  |  | 0.012 | 0.053018 | 9.5014
18 | 0.6 | 450 | 0.024793 |  |  | 0.012 | 0.036793 | 9.4646
19 | 0.6 | 300 | 0.012195 |  |  | 0.012 | 0.024195 | 9.4404
20 | 0.6 | 150 | 0.0036255 |  |  | 0.012 | 0.015626 | 9.4248
|  | Total: | 5.3352 |  |  | 0.24 | 5.5752 | 3.8495
|  | hftotal = | 10.6705 |  |  | mca | 0.42069
|  | hftotal (F) = | 5.3352 |  |  | mca