| ‘ | Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" Departamento de Engenharia de Biossistemas Disciplina:5702 Métodos Instrumentais de Análise Física do Ambiente |  |
| --- | --- | --- |

LISTA 2

EXERCÍCIOS

1.	Em determinado momento observa-se, num psicrômetro, uma temperatura do bulbo seco de 28 °C e uma temperatura do bulbo úmido de 22 °C. A pressão atmosférica é de 0,94.105 Pa. Calcular a pressão de vapor, a umidade relativa do ar e o déficit de vapor. (R: 2200 Pa; 58,0%; 1593 Pa)

2.	Nas condições da questão anterior, qual volume de água deveria ser evaporado para saturar com vapor de água 1 m3 de ar? Qual seria o calor envolvido nessa evaporação? (R: 11,5 ml; 28 kJ)

3.	O ar dentro de uma cozinha apresenta os seguintes valores psicrométricos: temperatura do bulbo seco de 28 °C e temperatura do bulbo úmido de 20 °C. A pressão atmosférica é de 105 Pa. Encontra-se, nesta cozinha, uma geladeira desligada com um volume interno de 250 l. Liga-se a geladeira e, após algum tempo, a temperatura no seu interior atinge 6 °C. Considerando o interior da geladeira como um sistema fechado, quanta água terá condensado no interior da geladeira? Qual é o calor desse processo de condensação? (R: 1,24 ml; 3,04 kJ)

4.	A pressão de vapor saturado de mercúrio à temperatura de 293 K é 0,16 Pa. A essa temperatura, quantos gramas de mercúrio (mHg = 200,6 g mol-1) são necessários para saturar com vapor de mercúrio 500 m3 de ar? (R: 6,59 g)

5.	Um reservatório de ar de 100 litros, fechado, encontra-se à temperatura de 300 K e umidade relativa de 10%. Coloca-se dentro do reservatório uma proveta com 100,00 ml de água.

a)	Qual é a pressão de vapor no reservatório à umidade relativa de 10% ? (R: 356 Pa)

b)	Qual será o volume de água na proveta quando a umidade relativa atingir 100%? (R: 97,69 ml)

c)	Considerando que a temperatura se manteve constante, quanto calor foi absorvido pelo reservatório durante o processo de evaporação? (R: 5,63 kJ)

6.	Numa manhã observa-se, num psicrômetro, uma temperatura do bulbo seco de 16 °C e uma temperatura do bulbo úmido de 15 °C. A pressão atmosférica é de 0,94.105 Pa.

a)	Em condições meteorológicas estáveis, qual será a umidade relativa do ar quando, ao meio-dia do mesmo dia, a temperatura atinge 27 °C? (R: 46%)

b)	Nestas condições, em que altura acima da superfície pode-se esperar a formação de nuvens dado que o gradiente térmico (decréscimo da temperatura com a altura) é de 0,6 °C/100 m? (R: 2100 m)

7.	Num final de tarde de inverno observa-se uma temperatura do bulbo seco de 12 °C e uma temperatura do bulbo úmido de 7,5 °C. A pressão atmosférica é de 105 Pa. Considerando que, nessas condições, geadas podem ser esperadas se a temperatura do ponto de orvalho for inferior a 0 °C, prever o risco de geada. (R: to = 1,4 °C; não há risco)

,